### АДМИНИСТРАЦИЯ

# КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2017 г.                                     № 00                                   х.Верхний Митякин

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение).

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                            Г.В.Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от __.__.2017 № __

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

1. Населенные пункты Красновского сельского поселения с количеством усадеб до 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем от 0,5 до 1,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

5. Во всех усадьбах на электрооборудование должно быть установлено устройство защитного отключения.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

7. В населенных пунктах сельского поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                   Г.В.Бадаев